## CVE_OBRA (NO APLICA)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
FONDO O PROGRAMA (NO APLICA)
INFORME DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DE INVERSIONES FÍSICAS POR CONTRATO
AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2025
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fondo o Programa: NO APLICA
Clave de Obra / Acción: NO APLICA
Nombre de la obra / Acción: NO APLICA
Número de Contrato de la obra: NO APLICA
Monto de contrato: NO APLICA
Clave del concepto | Descripción del concepto de obra | Unidad | Vólumen Contratado | P.U. (Pesos) | Importe | Volúmen estimado | [11 empty] | Vólumen total estimado | Importe estimado
[6 empty] | Estimación 1 |  | Estimación 2 |  | Estimación 3 |  | Estimación 4 |  | Estimación 5 |  | Estimación N…
[6 empty] | Vólumen de esta estimación | Importe | Vólumen de esta estimación | Importe | Vólumen de esta estimación | Importe | Vólumen de esta estimación | Importe | Vólumen de esta estimación | Importe | Vólumen de esta estimación | Importe
0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SUMA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| IVA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL CON IVA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Instructivo de llenado
INFORME DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DE INVERSIONES FÍSICAS POR CONTRATO
AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO ____
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN
Nombre de la Entidad Fiscalizada | Plasmar el nombre completo de la Entidad
Fondo o Programa | Indicar el nombre de la fuente de los recursos con el que fueron autorizadas las obras o acciones.
CVE_OBRA | El nombre de la hoja de cálculo es la clave de la Obra, de conformidad a lo establecido por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en el formato 17_COB Catálogo de Obras
Se crearán tantas hojas en el libro como fuentes o programas sean informados respetando el formato, utilizando la opción copiar hoja de cálculo.
Clave de Obra/Acción | Clave con la que fue autorizada y se identifica el programa del proyecto de inversión física, así como los proyectos productivos y acciones de fomento, cuya ejecución se realice a través de terceros mediante convenios o contratos.
Número de Contrato de la obra | Escribir el número del contrato con el que se identifica el proyecto de inversión física.
Nombre de la Obra / Acción | Escribir el nombre con la que fúe autorizada y se identifica el proyecto u obra de inversión física.
Monto de Contrato | Escribir el monto contratado de la obra de inversión física.
Clave del concepto | Escribir la clave del concepto correspondiente de obra que haya sido contratado y pagado del catalogo incial de obra y/ó modificado de las mismas.
Descripcion del concepto de obra | Escribir la descripción de los conceptos ejecutados contratados y pagados referentes al catalogo de obra inicial y/o modificado.
Unidad | Escribir la unidad de medida del concepto contratado correspondiente.
Vólumen Contratado | Escribir el volumen del concepto contratado correspondiente, con el cual se contrato referente al catalogo de obra contratado y/ó modificado de las mismas.
P.U. (Pesos) | Precio unitario del concepto contratado correspondiente.
Importe | Escribir el importe de la operación siguiente = Volumen contratado * P.U.
Estimación N | Números de estimaciones generadas por obra.
Volumen de esta estimación | Volumenes de los conceptos medidos y verificados por el residente - supervisor de obra de la entidad.
Importe | Importe de la operación siguiente = Volumen de esta estimación * P.U. ; en todos los conceptos correspondientes.
Volumen total estimado | El volumen total estimado es la sumatoria de todos los volumenes que se generen por los numeros de estimaciones generadas por obra.
Importe estimado | El importe estimado surge de la siguiente operación = Volumen total estimado * P.U. ; respectivamente por cada concepto de obra contrado y pagado.

## EJEMPLO -EJERCICIO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
APORTACIONES SOLIDARIAS ESTATALES 2021
INFORME DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DE INVERSIONES FÍSICAS POR CONTRATO
AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2021
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Fondo o Programa: |  |  | 101 Aportación Solidaria Estatal 2020,
Clave de Obra / Acción |  |  | SSH-ASE20-AE-044-2020
Nombre de la obra / Acción |  |  | Reparación de la Caldera del Hospital Tula
Número de Contrato de la obra |  |  | SSH-ASE20-AE-044-2020
Monto de contrato |  |  | 1047110.5911
Clave del concepto | Descripción del concepto de obra | Unidad | Vólumen Contratado | P.U. (Pesos) | Importe | Volúmen estimado | [11 empty] | Vólumen total estimado | Importe estimado
[6 empty] | Estimación 1 |  | Estimación 2 |  | Estimación 3 |  | Estimación 4 |  | Estimación 5 |  | Estimación N…
[6 empty] | Vólumen de esta estimación | Importe | Vólumen de esta estimación | Importe | Vólumen de esta estimación | Importe | Vólumen de esta estimación | Importe | Vólumen de esta estimación | Importe | Vólumen de esta estimación | Importe
| REHABILITACIÓN DEL MODULO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RETIROS Y DEMOLOCIONES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D012 | DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 3.84 | 400.2 | 1536.768 |  | 0 | 1.25 | 500.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 500.25
D011 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 0.35 | 1160.05 | 406.0175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RET-VB | RETIRO DE MURO DE VITROBLOCK SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE MANIOBRAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 236.05 | 52.53 | 12399.7065 | 234.53 | 12319.8609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -21.32 | -1119.9396 | 213.21 | 11199.9213
DES-TB | DESASOLVE DE LÍNEA DE DRENAJE POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE ACARREOS, RETIRO DE MATERIA PRODUCTO DE DESASOLVE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 27.83 | 56.88 | 1582.9704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DES-BQ | DESASOLVE DE BOCA DE TORMENTA DE 5.00X0.40 CM Y PROF DE 0.50 M POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE ACARREOS, RETIRO DE MATERIA PRODUCTO DE DESASOLVE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 664.77 | 664.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RET-RG | RETIRO DE REGADERA, BRAZO Y MANERALES SIN RECUPERACION. INCLUYE MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 13 | 70.98 | 922.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RET-DM1 | RETIRO DE DOMO DE 100X120M HASTA 150X150 CM SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE MANIOBRAS, ACARREO A SITIO ASIGNADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13 | 175.9 | 2286.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RET-C-AN | RETIRO DE CORTINA ANTIBACTERIANA Y RIEL (LINEAL O CURVO) CON RECUPERACION. INCLUYE DESMONTAJE, ACARREO A SITIO ASIGNADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 141.96 | 35.12 | 4985.6352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RET-LTR | RETIRO DE LETRERO DE SEÑALIZACION SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 279 | 14.02 | 3911.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D044 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 106.56 | 26.46 | 2819.5776 | 113.76 | 3010.0896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113.76 | 3010.0896
AC-0230 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y PETREOS , INCLUYE CARGA Y ACARREO, PARA EL 1ER KM (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 39.6 | 24.99 | 989.604 |  | 0 | 21.73 | 543.0327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.82 | 695.2218 | 49.55 | 1238.2545
AC-0240 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, Y PETREOS, PARA KM-SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO). | M3-KM | 198 | 12.05 | 2385.9 |  | 0 | 158.63 | 1911.4915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 203.09 | 2447.2345 | 361.72 | 4358.726
| ALBAÑILERÍA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ALB-MB12 | MURO DE 12 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTA PROM. DE 1.5 CM, ACABADO COMÚN A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ENRASE, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 116.43 | 300.14 | 34945.3002 | 94.35 | 28318.209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.35 | 28318.209
CD-20-A | CADENA DE DESPLANTE DE 12X20 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGR MAX DE 19 MM, ARMADA CON ARMEX Y CIMBRA DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ml | 35.68 | 246.43 | 8792.6224 | 65.43 | 16123.9149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 7146.47 | 94.43 | 23270.3849
ALB- C1212 | CASTILLO DE CONCRETO DE 12X12 CM, F'C=150 KG/CM2. AGR MAX 19 MM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 Y ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CM CON CIMBRA DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CRUCES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, VIBRADO, COLADO, MANIOBNRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ml | 44.38 | 206.06 | 9144.9428 | 88.24 | 18182.7344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.24 | 18182.7344
CC-1220A | CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGR MAX DE 19 MM, ARMADA CON 5 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM CON CIMBRA COMUN DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CRUCES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ml | 32 | 309.31 | 9897.92 | 96.09 | 29721.5979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96.09 | 29721.5979
ABL-FRM | APLANADO ACABADO FINO EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESP PROM DE 2.50 CM (INCLUYE REPELLADO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELABORACION DEL MORTERO, BOQUILLAS, PERFILADO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES NO UTILIZABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA. | m2 | 273.24 | 143.5 | 39209.94 | 264.24 | 37918.44 |  | 0 |  | 0 | 10.91 | 1565.585 |  | 0 | 119.73 | 17181.255 | 394.88 | 55099.695
REP-G-M | REPARACIÓN DE GRIETA PROFUNDA EN MURO. INCLUYE DEMOLICIÓN DEL APLANADO ANCHO PROM DE 8 CM, COLOCACIÓN DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO CON BASECOAT Y RESANE CON APLANADO ACABADO FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ADITIVO FESTERBOND O EQUIVALENTE; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ml | 41.59 | 89.04 | 3703.1736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 2938.32 | 33 | 2938.32
D008 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES Y BANQUETAS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 0 | 386.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.18 | 842.2866 |  | 0 |  | 0 | 2.18 | 0
CN002 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 0 | 3309.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.03 | 6718.9752 |  | 0 |  | 0 | 2.03 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| AZOTEA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL073 | RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 5.39 | 449.75 | 2424.1525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL035 | ENTORTADO CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 Kg/cm2 DE 5 cm. PROMEDIO DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 98.4 | 168.08 | 16539.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL034 | ENLADRILLADO EN LOSA CON PETATILLO 1.5x12.5x25 cm., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:1:6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 98.4 | 269.95 | 26563.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL022 | CHAFLAN DE 10 x 10 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c=150 Kg/cm2, INCLUYE: FESTERGRAL A RAZON DE 1.50 Kg/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 106.56 | 75.98 | 8096.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL051-2 | CHAFLAN DE 20 X 20 CM. CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 27.6 | 99.84 | 2755.584 |  | 0 | 132.71 | 13249.7664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.71 | 13249.7664
IM001 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 97.25 | 338.5 | 32919.125 | 113.76 | 38507.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113.76 | 38507.76
IMP-ELS | IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO ACRILICO BASE AGUA (4 AÑOS). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, MANIOBRAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN A DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 1076.26 | 109.64 | 118001.1464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ACABADOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL-034M | PINTURA VINILICA SOBRE MURO ACABADO FINO MARCA COMEX LINEA VINIMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, BOQUILLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO Y LIJADO, APLICACION DE 2 CAPAS COMO MINIMO DE SELLADOR VINILICO Y DE PINTURA VINILICA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 4507.32 | 79.31 | 357475.5492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL-034P | PINTURA VINILICA SOBRE PLAFON ACABADO FINO MARCA COMEX LINEA VINIMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, BOQUILLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO Y LIJADO, APLICACION DE 2 CAPAS COMO MINIMO DE SELLADOR VINILICO Y DE PINTURA VINILICA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 1251.91 | 84.72 | 106061.8152 |  | 0 | 1157.13 | 98032.0536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1157.13 | 98032.0536
AL037-F | PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES ACABADO FINO MARCA COMEX LINEA VINIMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, BOQUILLAS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO Y LIJADO, APLICACION DE 2 CAPAS COMO MINIMO DE SELLADOR VINILICO Y DE PINTURA ESMALTE, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 656.97 | 98.54 | 64737.8238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ACCESORIOS ACABADOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ACC-S1 | SOPORTE LINEAL PARA CORTINA ANTIBACTERIANA FABRICADO A BASE DE PTR DE 2"X2" CON PLACA DE 1/4" ESP., EN EXTREMOS CON BARRENOS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, SOLDADURA, AJUSTES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO FINAL CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA TOLERANCIA DE 10 CM EN SU DIMENSIÓN. | ml | 59.15 | 296.31 | 17526.7365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ACC-CT | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA Y RIEL CONTINUO DE ALUMINIO Y GANCHOS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, FIJACIÓN A SOPORTE, PREPARACIONES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 141.96 | 860.81 | 122200.5876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182 | 156667.42 |  | 0 |  | 0 | 182 | 0
R-PORT | RIEL PORTAVENOCLISIS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, CARRETILLAS PARA DESLIZAMIENTO, ARBOL DE ACERO CROMADO PARA TRES BOTELLAS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA, SOPORTE DE FIJACION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | pza | 31 | 903.79 | 28017.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CANCELERIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CH016-A | CANCELERIA Y VENTANERIA CON PERFILES DE 2" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO, MCA. CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO (SEGÚN DISEÑO DE PLANO) PARA ELEMENTOS FIJOS, CORREDIZOS O GUILLOTINA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACCESORIOS, HERRAJES, JALADERAS, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, TORNILLERIA, FELPAS, CARRETILLAS, COLOCACION, SELLADO PERIMETRAL EN AMBOS LADOS CON SILICON, ANDAMIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 48.77 | 828.44 | 40403.0188 |  | 0 | 38.07 | 31538.7108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.07 | 31538.7108
CH002-T | CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESP. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CORTES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACIÓN, SELLADO DE JUNTAS, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 48.77 | 469.02 | 22874.1054 |  | 0 | 32.02 | 15018.0204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.02 | 15018.0204
CH015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES EN VENTANAS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y SELLADO, VIDRIO CLARO DE 6 mm. DE ESPESOR EN VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS, TRABAJO TERMINADO, ANDAMIOS, JALADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA. | m2 | 44.26 | 2085.79 | 92317.0654 | 50.33 | 104977.8107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.33 | 104977.8107
PEL-ESM | PELICULA DECORATIVA (ESMERILADA) ADHERIBLE PARA CRISTAL. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERIFICIE, DESPERDICIOS, CORTE, AJUSTE, ANDAMIO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 44.26 | 136.89 | 6058.7514 |  | 0 | 32.02 | 4383.2178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.02 | 4383.2178
DOM-120S | DOMO DE ACRILICO DE 100X120 CM TIPO BURBUJA SIN VENTILACIÓN CON MARCO DE ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, SELLADO CON SILICON EN PERIMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | pza | 13 | 1712.39 | 22261.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AMS-DJL | DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO A GRANEL MODELO AITANA GRIS MCA. KIMBERLY CLARCK O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 51 | 552.5 | 28177.5 |  | 0 |  | 0 | 10 | 5525 | 3 | 1657.5 |  | 0 |  | 0 | 13 | 0
DES-RLL | DESPACHADOR DE ROLLO SANITARIO MODELO JUMBO MARCA KIMBERLY CLARK O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | pza | 28 | 380.97 | 10667.16 |  | 0 |  | 0 | 7 | 2666.79 | 2 | 761.94 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
DES-SAN | DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA (SANITAS) MINI HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | pza | 51 | 507.42 | 25878.42 |  | 0 |  | 0 | 10 | 5074.2 | 3 | 1522.26 |  | 0 |  | 0 | 13 | 0
ACC-B003 | BARRA DE SEGURIDAD LINEAL DE 700 MM MOD B-700-S MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MANIOBRAS, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 16 | 923.21 | 14771.36 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3692.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| INSTALACIÓN PLUVIAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D009 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 5.95 | 386.37 | 2298.9015 |  | 0 | 7.38 | 2851.4106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.38 | 2851.4106
D008 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES Y BANQUETAS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 2.38 | 386.37 | 919.5606 |  | 0 | 4.57 | 1765.7109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.57 | 1765.7109
E003 | EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. | M3 | 74.61 | 141.32 | 10543.8852 |  | 0 | 45.77 | 6468.2164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.77 | 6468.2164
AC-0230 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y PETREOS , INCLUYE CARGA Y ACARREO, PARA EL 1ER KM (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 82.94 | 24.99 | 2072.6706 |  | 0 | 57.72 | 1442.4228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.72 | 1442.4228
AC-0240 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, Y PETREOS, PARA KM-SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO). | M3-KM | 414.7 | 12.05 | 4997.135 |  | 0 | 421.36 | 5077.388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 421.36 | 5077.388
P002 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 51.57 | 184.95 | 9537.8715 |  | 0 |  | 0 | 56.24 | 10401.588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.24 | 0
AC005 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 708.09 | 30.57 | 21646.3113 |  | 0 |  | 0 | 920.78 | 28148.2446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 920.78 | 0
C001 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 145.69 | 234.33 | 34139.5377 |  | 0 |  | 0 | 91.4 | 21417.762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91.4 | 0
CN002 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, REVENIMIENTO DE 10 cm., AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 22.43 | 3309.84 | 74239.7112 |  | 0 |  | 0 | 11.71 | 38758.2264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.71 | 0
AL049 | LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 39.67 | 980.66 | 38902.7822 |  | 0 |  | 0 | 56.24 | 55152.3184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.24 | 0
A004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 08" (20 CM) DE Ø, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 27.09 | 126.74 | 3433.3866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IS-COL-P | COLADERA PLUVIAL DE BANQUETA CON REJILLA DE POLIETILENO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 | 2615.82 | 13079.1 |  | 0 |  | 0 | 7 | 18310.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0
CM001 | CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.63 | 489.94 | 798.6022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R003 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 30.12 | 139.29 | 4195.4148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SEÑALETICA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ACC-014 | LETRERO DE SEÑALIZACION DE 21X28 CM TAMAÑO CARTA, A BASE DE ESTIRENO DE 3 MM DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO CON IMPRESION DE SERIGRAFIA ACABADO CON COLOR DEL CODIGO PANTONE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 279 | 147.49 | 41149.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LET-40 | LETRA 2D INFORMATIVA DE ALUMINIO NATURAL CEPILLADO DE 3.5 MM CON MEDIDA DE 0.40 X 0.25 M IMPRESIÓN RAYOS UV, RECORTE POR COMPUTADORA CONTORNO DE PLACA. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 28 | 344.64 | 9649.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LET-25 | LETRA 2D INFORMATIVA DE ALUMINIO NATURAL CEPILLADO DE 3.5 MM CON MEDIDA DE 0.25 X 0.10 M IMPRESIÓN RAYOS UV, RECORTE POR COMPUTADORA CONTORNO DE PLACA. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 21 | 174.04 | 3654.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PLC-01 | PLACA INFORMATIVA DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL GUBERNAMENTAL, SEGÚN DISEÑO DE 0.80 X 0.80 M A BASE DE PLACA DE ALUCOBOND DE ALUMINIO CEPILLADO DE 3.5 MM ESPESOR ALTO IMPACTO, CON IMPRESIÓN RAYOS UV HQ ALTA RESOLUCIÓN ACABADO CON COLOR CÓDIGO PANTONE. INCLUYE SUMINISTRO, IMPRESIÓN, EMBALAJE, FIJACIÓN CON 4 CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE DE 3", COLOCACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza | 3 | 4513.18 | 13539.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OE-R | SEÑALAMIENTO EN PISO DE LOGO DE PUNTO DE REUNIÓN CON PINTURA DE TRANSITO DE 1.60X1.60 M. (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 4 | 427.12 | 1708.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SANITARIO SALA DE ESPERA URGENCIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D045 | RETIRO DE MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, POSTES Y CANALETAS, ACARREO AL LUGAR DE DEPOSITO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 14.55 | 64.05 | 931.9275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D037 | DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 2x39 Y 2x74 W, INCLUYE: MICA, BALASTRA, SOPORTES, TUBOS, GABINETE, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 | 99.12 | 198.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MDUR-02 | MURO CON PLACA DE TABLACEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR A DOS CARAS Y PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA DE 9.20CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACIÓN, NIVELACION, ARMADO, COLOCACION DE PERFILES Y PANELES, JUNTEADO Y EMPLASTECIDO CON BASECOAT, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 7.23 | 849.61 | 6142.6803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL070-M | MURO CON PLACAS DE TABLAROCA A DOS CARAS Y PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA DE 9.20 CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACIÓN, NIVELACION, ARMADO, COLOCACION DE PERFILES Y PANELES, JUNTEADO Y EMPLASTECIDO CON REDIMIX, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 7.5 | 474.35 | 3557.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IH-SLV5 | SALIDA HIDRAÚLICA CON TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM (DESARROLLO DE 5.00 M), CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS, TEES, TAPON CAPA, CONECTORES, ENTRE OTRAS NECESARIAS). INCLUYE SUMINISTROS DE MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, LIJADO, SOLDADURA, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANIOBRAS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | salida | 2 | 733.63 | 1467.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 733.63 | 1 | 733.63
IS-S50 | SALIDA SANITARIA DE 50 MM PARA MUEBLE CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DESARROLLO 3.00 M). INCLUYE SUMINISTROS DE MATERIALES, EXCAVACIÓN, RANURADO, TENDIDO DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PEGADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | salida | 1 | 314 | 314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 314 | 1 | 314
IS-S100 | SALIDA SANITARIA DE 100 MM PARA MUEBLE CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DESARROLLO 3.00 M). INCLUYE SUMINISTROS DE MATERIALES, EXCAVACIÓN, RANURADO, TENDIDO DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PEGADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | salida | 1 | 515.57 | 515.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IS-SV50 | SALIDA DE VENTILACION A BASE DE TUBO DE PVC DE 51 MM. DE DIAM. Y TUBO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIAM COMO REMATE PARA RESPIRADOR EN AZOTEA (DESARROLLO DE 7.00M). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, INSTALACIÒN, TENDIDO DE TUBO, FIJACIÓN, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION, ARMADO, RANURADO, RESANES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | salida | 1 | 821.78 | 821.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IE-C003 | SALIDA DE CONTACTO CON TUBERIA PVC TIPO PESADO R-1 DE 21 MM., CABLE 10 AWG Y CABLE DESNUDO CAL. 12 AWG MARCA CONDUMEX (DESARROLLO PROM. DE 5.00 M). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, PIEZAS DE CONEXION, CAJAS DE LAMINA GALVIZADA, TENDIDO, RANURADO, CONEXIONES, ENCINTADO, PEINADO, ELEVACIONES, MANIOBRAS, TRAZO, GUIADO, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | salida | 3 | 575.01 | 1725.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IE-A002 | SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 16 MM., CABLE 12 AWG-THWN Y CABLE DESNUDO CAL. 14 AWG MARCA CONDUMEX (DESARROLLO PROM. DE 3.00 M). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, COPLE, CURVAS, CAJAS DE LAMINA GALVIZADA, TENDIDO POR LOSA Y BAJADAS POR MURO, FIJACIÓN, RANURADO, CONEXIONES, ENCINTADO, PEINADO, ELEVACIONES, MANIOBRAS, TRAZO, GUIADO, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | salida | 3 | 556.27 | 1668.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
L-ST13 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE 13 W AUTOBALASTRADO TIPO CONO PARA EMPOTRAR, MODELO SHOT II E26 CENTER MARCA MAGG O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ENSAMBLADO, FIJACIÓN, ABERTURA DE HUECO EN FALSO PLAFÓN, CONEXION, LAMPARA, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 3 | 545 | 1635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REC-D | RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO DECORA MODELO 5262 MARCA LEVITON CON PLACA DE PARED. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 3 | 231.41 | 694.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REC-AS | APAGADOR DECORA PLUS SENCILLO MODELO 5691-02 MARCA LEVITON CON PLACA DE PARED. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 2 | 252.01 | 504.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| EXTRACTOR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IE-V5 | SALIDA DE ALIMENTACIÓN DE EXTRACTOR DE BAÑO CON INSTALACIÓN VISIBLE A BASE DE CANALETA, CABLE THW CAL. 12 Y CABLE DESNUDO CAL.12 Y CAJA PARA CANALETA (DESARROLLO DE 5 M). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, CABLEADO, FIJACIÓN DE CANALETA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | salida | 1 | 704.81 | 704.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AIR-SN | EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO DE BAJO NIVEL SONORO, 13W, 2500 RPM, 95/56 M3/HR/CFM, MODELO SILENT 100 MARCA SOLER & PALAU O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 2 | 2032.34 | 4064.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AI-TF | DUCTO PARA EXTRACTOR CON TUBO PVC SANITARIO DE 4" CON ABRAZADERAS PARA SU FIJACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ml | 2.8 | 159.39 | 446.292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AI-VENT | REJILLA FINAL PARA DUCTO DE EXTRACTOR DE 4" DE DIAM. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 2 | 1985.59 | 3971.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CAJ-H7 | CAJILLO DE TABLAROCA DESARROLLO PROM DE 70 A 90 CM, REFORZADO CON BASTIDOR DE PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA FIJOS A MURO (SEGÚN DETALLE). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACIÓN, NIVELACION, ARMADO, COLOCACION DE PERFILES, MATERIALES DE FIJACIÓN, JUNTEADO Y EMPLASTECIDO CON CINTA Y PASTA REDIMIX, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ml | 2.3 | 281.23 | 646.829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PAS-MR | PASO POR MURO O ELEMENTO DE CONCRETO DE TUBERÍA, SECCIÓN DE 8X8 CM HASTA 10X10CM. INCLUYE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 3 | 86.25 | 258.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| MANTENIMIENTO A EQUIPOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MANT-C7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO DE 7.5 HP. INCLUYE REVISIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE INICIAL, REVISIÓN DE CONEXIONES, LIMPIEZA DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | serv | 1 | 222860.38 | 222860.38 | 1 | 222860.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 222860.38
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| EXTRAORDINARIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EXT-1-01 | DEMOLICIÓN DE APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO EN MURO HASTA 3.00 M DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO EN CARRETILLA A SITIO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 0 | 27.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EXT-1-02 | DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTOS VITRIFICADOS EN PISOS O MUROS HASTA 3.00 M DE ALTURA (AZULEJO, LOSERA O MOSAICO). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES. | M2 | 0 | 25.59 | 0 |  | 0 | 121.88 | 3118.9092 |  | 0 | 82.48 | 2110.6632 |  | 0 | 44.22 | 1131.5898 | 248.58 | 4250.499
EXT-1-03 | DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO (WC, MINGITORIO, LAVABO O FLUXÓMETRO, ETC.). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 0 | 83.52 | 0 |  | 0 | 22 | 1837.44 | 7 | 584.64 | 8 | 668.16 |  | 0 |  | 0 | 37 | 1837.44
EXT-1-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA MODELO CARTAGENA GRAY 40X40 CM MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA. INCLUYE CORTES, REMATES, SEPARADORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 0 | 291.94 | 0 |  | 0 | 31.3 | 9137.722 |  | 0 | 19.62 | 5727.8628 |  | 0 |  | 0 | 50.92 | 9137.722
EXT-1-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO MODELO CATANIZ AVORIO 25X40 CM MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA. INCLUYE CORTES, REMATES, SEPARADORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 0 | 329.01 | 0 |  | 0 | 90.58 | 29801.7258 |  | 0 | 62.86 | 20681.5686 |  | 0 |  | 0 | 153.44 | 29801.7258
EXT-1-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC FLUX TERRA ALARGADO Y FLUXÓMETRO DE PEDAL DE 4.8LTS 310-WC-4.8 HELVEX. INCLUYE JUNTA PROHEL, TAQUETES, PIJAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 0 | 6973.94 | 0 |  | 0 | 6 | 41843.64 | 1 | 6973.94 | 2 | 13947.88 |  | 0 |  | 0 | 9 | 41843.64
EXT-1-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO JAZMIN BLANCO CON PEDESTAL, CON MEZCLADORA DE 4", CESPOL DE LATÓN CROMADO CON CONTRA, 2 MANGUERAS COFLEX DE 1/2", 2 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE LATÓN, SILICÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 0 | 1738.99 | 0 |  | 0 | 6 | 10433.94 | 6 | 10433.94 | 3 | 5216.97 |  | 0 |  | 0 | 15 | 10433.94
EXT-1-08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO GOBI TDS HELVEX. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 0 | 6744.68 | 0 |  | 0 | 2 | 13489.36 |  | 0 | 1 | 6744.68 |  | 0 |  | 0 | 3 | 13489.36
EXT-2-01 | DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO SIN RECUPERACIÓN HASTA 3.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERAL, MANO DE OBRA, ACARREO HASTA EL SITIO FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 0 | 33.67 | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.77 | 1002.3559 | 26.7 | 898.989 |  | 0 |  | 0 | 56.47 | 0
EXT-2-02 | MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE TLANCHINOL PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: LIMPIEZA DE FILTROS DE DEPÓSITO, MANTENIMIENTO A BOMBAS DE SUCCIÓN, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIREADOS, MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, APLICACIÓN DE CÓDIGO DE COLORES, CLORADO DE SISTEMA, APLICACIÓN BACTERIAS, DRENADO DE CÁRCAMO CON BOMBA A GASOLINA DE ENTRADA Y SUCCIÓN, CÁRCAMO DE ASPERSIÓN Y DEGRADACIÓN, SERVICIO A AIREADORES SEGUNDA ETAPA, REVISIÓN DE SISTEMA DE ASENTAMIENTO Y SALIDA A TERCERA ETAPA, RETIRO DE FAUNA NOCIVA ALREDEDOR DE UNIDAD, DESASOLVE DE LÍNEA DE ALIMENTADORES Y REGISTROS, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA EN BARANDALES Y PASAMANOS, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PARTE EXTERIOR DE PLANTA TRATADORA; PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y CONTROL, PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIREACIÓN, PUESTA DE MARCHA DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS PRIMERA ETAPA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE DUCTOS SALIDA DE AGUA YA TRATADA, SEMBRADO DE BACTERIAS, REVISIÓN DE NIVELES DE FLOTACIÓN, PRUEBA DE ARRANQUE Y PARO DE BOMBA DE SUCCIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN FORMA NORMAL Y CONTINUA. | SERV | 0 | 232483.49 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 232483.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
EXT-2-03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA ACUAREL Y VITROSEAL (VITRIFICANTE HIDROREPELENTE) MARCA COREV EN MURO HASTA 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE SELLADOR CON SOTTOFONDO 1000, COVERMIX, PINTURA VINÍLICA LAVABLE, TEXTURA ACUAREL Y VITROSEAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. | M2 | 0 | 332.98 | 0 |  | 0 |  | 0 | 355.91 | 118510.9118 | 277.51 | 92405.2798 |  | 0 | 61.04 | 20325.0992 | 694.46 | 20325.0992
EXT-2-04 | DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LÁMINA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO HASTA SITIO FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 0 | 24.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.86 | 1740.4492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.86 | 0
EXT-3-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA MODELO METALLIC MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA Y SEPARADORES DE 2 MM. INCLUYE CORTES RECTOS, REMATES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 0 | 301.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.89 | 15626.1546 | 51.89 | 15626.1546
EXT-3-02 | MUEBLE LINEAL DE 1.50X0.70 M Y DE 0.90 M DE ALTO, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA SENCILLA CAL. 18 CALIDAD 304 (SEGÚN DISEÑO), MUEBLE FABRICADO CON BASTIDOR TIPO TAMBOR DE MADERA Y TRIPLAY DE 6 MM EN AMBOS LADOS; CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON TRIPLAY DE MADERA DE 1A. DE 16 MM Y 3 CAJONES, ACABADO EN TINTE Y BARNIZ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORA, 2 MANGUERAS COFLEX DE 1/2" Y 2 LLAVES DE CONTROL ANGULAR. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TORNILLERÍA, BISAGRAS BIDIRECCIONALES, CORREDERAS, JALADERAS, COLOCACIÓN EN ÁREA ASIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EL PRECIO SE CONSERVARÁ CON UNA VARIACION DE 10 CM EN SUS DIMENSIONES. | PZA | 0 | 14148.08 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 14148.08 | 1 | 14148.08
EXT-3-03 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON CANCELERÍA DE ALUMINIO DE 3" EUROALUM DURANODICK. INCLUYE BATIENTES, BOLSA DURO, CHAPA OHILLIPS 549, MELAMINA BLANCA A 2 CARAS DE 6 MM, CERCO CORTO, JUNQUILLOS, FELPA EN PUERTA Y DEMÁS HERRAJES, DESPERDICIO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | M2 | 0 | 2048.48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.39 | 13089.7872 | 6.39 | 13089.7872
EXT-3-04 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE ALUMINIO DE 3" EUROALUM DURANODICK CON MELAMINA BLANCA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y SELLADO, PERFILES DE ALUMINIO, SELLADO CON SILICÓN, FIJACIÓN, JALADERA Y PASADOR EN PUERTA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 0 | 1712.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.2233 | 63741.5214 | 1.6243 | 2781.5052 | 38.8476 | 2781.5052
EXT-3-05 | REGADERA MODELO H-100, BRAZO CON CHAPETÓN CROMADO Y JUEGO DE MANERALES MOD. ALBATROS C-45 TODO MARCA HELVEX. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 0 | 2755.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5510.86 |  | 0 | 2 | 0
EXT-3-06 | RETIRO DE DOMO DE POLICARBONATO EN AZOTEA DE 14.50 X 3.50 M CON RECUPERACIÓN DE BASTIDOR. INCLUYE MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 0 | 857.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 857.91 | 1 | 857.91
EXT-3-07 | SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLE (DESARROLLO DE 4 M). INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM DIAM., CODO DE COBRE DE 90°, TEE COBRE 13 MM, COPLE Y CONECTOR CUERDA, SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 0 | 602.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SUMA |  |  |  | 1850949.3644 |  | 511940.7974 |  | 292444.4289 |  | 560877.4363 |  | 318138.0202 |  | 69252.3814 |  | 98296.3177 |  | 902681.544
| IVA |  |  |  | 296151.8983 |  | 81910.5276 |  | 46791.1086 |  | 89740.3898 |  | 50902.0832 |  | 11080.381 |  | 15727.4108 |  | 144429.047
| TOTAL CON IVA |  |  |  | 2147101.2627 |  | 593851.325 |  | 339235.5375 |  | 650617.8261 |  | 369040.1034 |  | 80332.7624 |  | 114023.7286 |  | 1047110.5911